## 院内公开竞价/比选

## 比选文件

**比选人参加本次比选必须提供以下文件资料：**

1、法定代表人授权书（原件）；

2、法定代表人参与比选活动的提供法定代表人的身份证（复印件），复印双面；授权代表参与比选活动的提供法定代表人和授权代表的身份证（复印件），复印双面；

3、比选人内部出具或第三方机构出具的财务状况报告（复印件）；也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

4、比选人前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

5、产品质量承诺书（原件）、售后服务承诺书（原件）；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

7、产品彩页资料；

8、比选人销售业绩证明，必须有购销合同复印件或中标通知书等证明资料；

9、产品报价明细表；

10、比选产品技术参数响应表；

11、产品配置清单；

12、商务应答表；

13、若投标产品及其配置产品为医疗器械的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；

14、若投标产品及其配置产品为医疗器械的，供应商若为投标产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；供应商若为投标产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。

**以上要求比选人提供的文件资料（含复印件）必须加盖比选人印章（鲜章）。**

## 采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 计价单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| 1 | 足跟保护垫 | 18x10x7cm | 只 | 2 | 20600 |
| 2 | 斜型垫 | 30\*18\*7cm | 只 | 2 |
| 3 | 半圆形支撑垫 | 50\*15\*7cm | 只 | 2 |
| 4 | 四肢固定垫 | 50\*15\*4cm | 只 | 2 |
| 5 | 胫腓神经保护垫 | 39\*26\*1.3cm | 只 | 2 |

## 技术参数及商务要求

**一、技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 技术参数 | 性能指标 |
| 1 | 足跟保护垫 | ★①规格：18x10x7cm；  ★②材质：材质由[高分子凝胶](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E5%87%9D%E8%83%B6/9086303?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似有良好的组织相容性，最大限度避免褥疮的形成。 | 1：为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定，最大限度暴露术野，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和[神经损伤](https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E6%8D%9F%E4%BC%A4/4260291?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)。  ★2：能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度从-10℃至+50℃。  3：易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。  （禁：不能用高温，高压消毒，不能长时间在消毒液中浸泡。）  4：材质不含硅胶、乳胶或任何乳化剂，无污染，对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。 |
| 2 | 斜型垫 | ★①规格：30\*18\*7cm；  ★②材质：材质由[高分子凝胶](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E5%87%9D%E8%83%B6/9086303?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似有良好的组织相容性，最大限度避免褥疮的形成。 |
| 3 | 半圆形支撑垫 | ★①.规格：50\*15\*7cm；  ★②材质：材质由[高分子凝胶](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E5%87%9D%E8%83%B6/9086303?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似有良好的组织相容性，最大限度避免褥疮的形成。 |
| 4 | 四肢固定垫 | ★①.规格：50\*15\*4cm；  ★②材质：材质由[高分子凝胶](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E5%87%9D%E8%83%B6/9086303?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似有良好的组织相容性，最大限度避免褥疮的形成。 |
| 5 | 胫腓神经保护垫 | ★①.规格：39\*26\*1.3cm；  ★②材质：材质由[高分子凝胶](https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E5%87%9D%E8%83%B6/9086303?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似有良好的组织相容性，最大限度避免褥疮的形成。 |

**二、商务及其他要求**

（一）交货期及地点：

1、交货期：合同签订后5个工作日内。

2、交货地点：都江堰市太平街445号。

（二）付款方法和条件：

验收合格后支付95%货款，质保期满后支付5%货款。

质保期：≥1年

## 附件：

## **报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价合计（万元）： | | | | | | | |

注：比选人必须按“报价明细表”的格式详细列出各个组成部分的报价，否则作无效处理。

比选人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

## **二、比选产品技术参数响应表**

## 货物（设备）名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件要求技术参数 | 参选产品技术参数 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把全部技术参数列入此表并与所供应产品作出“正偏离、不偏离、负偏离”响应。

2．供应商必须据实填写，并对其真实性负责。

比选人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

## **商务应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件要求 | 参选响应情况 | 是否完全响应 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **他承诺事项：**

**阿坝州林业中心医院·成都市第三人民医院都江堰分院**

**医用耗材（项目）竞价/比选采购综合评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价因素** | **分值** | **评分原则说明** | **备注** |
| 报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=(评分基准价／参选报价)×100×权重 |  |
| 技术及其他要求 | 43 | 技术指标和履约主要条款与比选要求有负偏离的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣3分,其他一般参数有负偏离的每一项扣2分，直至此项分值扣完为止。 |  |
| 项目实施方案 | 13 | 参选人根据项目采购内容及业务需求提供完善的项目实施方案。项目实施方案包括但不限于：质量保障措施、运输送货安排、进度安排及进度保障措施。方案内容描述完整、完全满足本采购项目的得13分，每有一项不完善或不利于项目实施的扣2分；每存在一项无法满足采购需求或缺项的的扣3分，扣完为止。 |  |
| 售后服务措施及培训 | 10 | 参选人根据项目采购内容及业务需求提供完善的售后服务方案。售后服务方案包括但不限于培训方案、响应时间、现场服务支持团队、售后巡检及后续保障计划等；在完全满足本采购项目要求的基础上，所有因素都涉及、完全满足本采购项目的得10分；每有一项不完善或不利于项目实施的扣2分；每存在一项无法满足采购需求或缺项的扣3分，扣完为止。 |  |
| 项目业绩 | 3 | 参选人提供本单位类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分。  注：参选人提供中标（成交）通知书或项目合同/协议复印件加盖参选人单位公章。 |  |
| 比选文件的规范性 | 1 | 比选文件制作规范，没有偏差情形的得1分；有一项偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |