项目清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 增设32路监控探头点位及相匹配硬盘摄像机和显示屏，保证重点部位全覆盖，同时将监控视频显示控制中心迁移至消防控制室。 |
| 2 | 医院配电房、发电机房需安装防爆开关、防爆灯，消防控制室、发电机房、配电房安装金属挡鼠板 |