## 采购项目技术、服务、商务及其他要求

一、采购项目基本情况

采购项目名称：空调、电视机配送服务采购项目

二、资金情况

资金来源：医院资金。

注：（1）本次比选项目所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

- 本项目为确定综合包干单价，供应商报价应该是最终用户验收合格后的产品单价，供应商须对此项进行单独承诺。

三、供应商邀请方式

本次比选邀请在阿坝州林业中心医院官网上以公告形式发布。

- 采购内容

1、挂式空调需求：

（1）规格：KFR-35GW

（2）变频、冷暖

（3）能效等级：不低于新3级能效

（4）额定制冷量≥3500W、额定制热量≥5000W

（5）电源：220V

2、立式空调需求：

（1）规格：KFR-72LW

（2）变频、冷暖

（3）能效等级：不低于新3级能效

（4）额定制冷量≥7200W、额定制热量≥9000W

（5）电源：220V

3、天花机空调需求：

（1）规格：KFR-72

（2）变频、冷暖

（3）能效等级：不低于新3级能效

（4）额定制冷量≥7200W、额定制热量≥8500W

（5）电源：220V

注：以上均包含空调专用插座、外机支架、玻璃打孔及上门安装服务。另需报价加长铜管单价、砖墙打孔单价。

整机质保：≥6年

4、电视机需求：

（1）屏幕尺寸：≥42英寸

（2）LED显示面板，具备HDMI、USB接口，智能电视操作系统

（3）能效等级：不低于新3级能效

（4）分辨率：≥1920*1080

（5）包含挂架或吊架及上门安装服务

（6）整机质保：≥3年

- 商务及其他要求：

（一）服务地点：阿坝州林业中心医院。

（二）履约期限：二年。

（三）付款方法和条件：

1.履约期内单次产品验收合格后达到付款条件起30日内，支付货款总额的100%，

2.采购人支付货款的同时由中选方出具国家正式发票后，采购人转帐至中选方银行基本账户。若中选方未提供发票，采购人可延迟付款且不承担违约责任。

（四）交货期：通知送货后3个工作日到货安装完成，投入正常使用。医院经办人在验收中如发现货物的品种，型号、规格、颜色和质量不合规定的，供应商应及时进行退货、更换等处理。验收不合格的产品，由供应商负责在指定期限内无条件更换。对于时间紧迫所需产品，做到急事急办、优质高效送达指定地点。

（五）交货方法：接到订货通知后按双方约定时间将产品送到医院经办人指定地址并进行安装。同时供应商必须保证其供货的产品的质量合格和数量准确。送货时供应商有义务告知医院经办人员情况，供货商送货时还应同时送达送货单；送货单一式三份，医院经办人核对无误后签字，医院经办人留存一份，供应商留存两份（一份作为留底，一份作为结账附发票清单）。

六、评分方法：在均符合采购人需求的情况下以最低价中选。