一、压缩式雾化吸入器技术参数

- 雾粒直径≤5um

- 平均雾化量≥0.3ml/min

- ▲最大工作气压≥275Kpa

- ▲平均工作平均气流≥5.5L/min

- 雾化药杯可与主机连接固定

- 主机重量≤2kg

- 具备电池兼容功能（EMC）

- 二、商务需求

- 1、生产日期在验收日期前3月内，仪器使用年限≥5年。

- 2、送货上门，免费安装。

- 3、质保2年。