超声波身高体重测量仪参数需求

- 1、身高测量范围：70cm～200cm，分辨率0.1cm，最大误差±0.5cm。
2、体重测量范围：2kg～200kg，最大误差±0.1kg。

- 3、获得中华人民共和国计量器具形式批准证书。

- 4、测量方式：手动、自动、遥控三种方式可随意选择。

- 5、温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。

- 6、称重传感器：采用称重传感器，坚固耐用、设计精良，提供高度精确的体重检测数据。

- 7、超声波探头：采用超声波探头，提供高度精确的身高检测数据。
8、检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

- 语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。

- 10、打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004 参照表）多种结果显示打印。
11、离线保存测量结果：本机可保存≥2000例测量结果。

- 12、网络直连功能：可通过网线、WIFI以及移动网络模块等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本。
13、多外置接口开放：可外接扫码枪和身份证读卡器，实现病人信息快速录入。

- 14、可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性。

- 商务需求

- 生产日期在验收日期前3月内，仪器使用年限≥5年。

- 送货上门，免费安装。

- 质保2年。