## 比选文件

比选人参加本次比选必须提供以下文件资料：

1、比选人的法人营业执照（复印件）；

2、法定代表人参与比选活动的提供法定代表人的身份证（复印件），复印双面；授权代表参与比选活动的提供法定代表人授权书（原件）、法定代表人和授权代表的身份证（复印件），复印双面；身份证复印件正反两面都须加盖鲜章；

3、放射卫生技术服务机构资质证书；

4、CMA计量认证证书。

5、比选人前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

7、比选人业绩证明，必须有委托监测合同复印件或中标通知书等证明资料；

8、服务报价明细表；

9、法律、行政法规规定的其他条件；

以上要求比选人提供的文件资料（含复印件）必须加盖比选人印章（鲜章）。

服务内容清单及相关要求

全院6台射线装置（1台CT、1台方舱CT、1台DR、1台骨密度仪、1台牙片机、1台口腔CT）的设备性能与防护检测、辐射环境监测服务，并分别出具设备性能与防护检测报告和辐射环境监测报告，用于放射诊疗许可证》和《辐射安全许可证》的定期年审工作；14名放射工作人员的个人剂量监测服务，每3个月进行1次监测（每年4次）并出具监测报告。

服务期限3年，合同1年1签，最高限价1.43万元/年，三年4.29万元。

服务期限内，放射诊断设备若有增加的预控评项目按牙科设备最高限价4000元/台，其余预控评项目最高限价设备5000元/台收费；放射与辐射检测最高限价设备2000元/台/年；当年个人剂量人数增加2人内费用不增加，超出的按300元/人/年增加。

二、监测服务机构资质要求：

1、放射卫生技术服务机构资质证书；

2、CMA计量认证证书。

三、服务质量及时限要求：

1、委托监测服务机构须承诺严格按照我院通知时间来院开展相关检测服务工作，并保证在检测后10日内出具相应检测、评价报告。

2、所出具检测、评价报告格式及内容须符合相关管理部门规定，能完全满足医院办理及年审《放射诊疗许可证》和《辐射安全许可证》需求。

3、每次所出具报告均须一式四份，医学影像科贰份、医学装备科贰份（一份存档，一份并作为服务履约和费用支付凭证）。

四、付款方式：每年度服务期满后凭当年度服务报告和正式发票一次性支付本年度服务费。

综合评分表

| 评价因素 | 分值 | 评分原则说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评分基准价／参选报价)×100×权重 |  |
| 增加项目（如需） | 14 | 放射诊断设备若有增加的预控评项目和放射与辐射检测项目最高限价设备每减少200元得2分，最高可得14分。 | 3年内如有增加项目，按照中选供应商投标文件报价进行采购。 |
| 项目实施方案 | 15 | 参选人根据项目采购内容及业务需求提供完善的项目实施方案。项目实施方案包括但不限于：监测服务质量保障措施、进度安排及进度保障措施。方案内容描述完整、完全满足本采购项目的得15分，每有一项不完善或不利于项目实施的扣3分；每存在一项无法满足采购需求或缺项的的扣5分，扣完为止。 |  |
| 服务措施及服务保障 | 24 | 参选人根据项目采购内容及业务需求提供完善的服务方案。服务方案包括但不限于响应时间、现场服务、支持团队及后续保障计划等；在完全满足本采购项目要求的基础上，所有因素都涉及、完全满足本采购项目的得24分；每有一项不完善或不利于项目实施的扣3分；每存在一项无法满足采购需求或缺项的扣6分，扣完为止。 |  |
| 项目业绩 | 15 | 参选人提供本单位类似项目业绩（2021年1月1日（含）至递交响应文件截止日，每提供一个得5分，最高得15分，不提供不得分。 注：参选人提供中标（成交）通知书或项目合同/协议复印件加盖参选人单位公章。 |  |
| 比选文件的规范性 | 2 | 比选文件内容制作完整，没有偏差情形的得1分；有一项偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |
| 注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |  |  |  |