附件2：

**玻璃雨棚清洗项目需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1号、2号、3号、4号楼及停车场入口玻璃雨棚清洗项目** | | | |
| 1 | 1号、3号、4号楼玻璃屋檐清洗 | 约150m2 | 玻璃屋檐人工清洗及漏水处防水胶填充修补 |
| 2 | 停车场入口玻璃顶立面清洗 | 约350 m2 | 玻璃顶、立面人工清洗及漏水处防水胶填充修补 |
| 3 | 急诊通道雨棚清洗 | 约50m2 | 人工清洗PVC顶棚 |

完工时限：通知施工后3日内；

安全责任：由施工方全部负责；

质量要求：清洗后玻璃、雨棚洁净，玻璃面不渗漏水。

支付方式：验收合格后，采购人收到成交人出具的合法票据后，达到付款条件起 30日内，支付合同总金额的100%。