血液透析室更换地板胶需求

一、更换面积约330平方米，主要包括透析区A1、A2、A3区域及医务人员通道到库房通道区域。

- 二、材质要求：≥2.0mm复合地板胶材料。

- 三、施工作业时限要求：28小时内（即周六晚上20:00点至周日晚上24:00点前完成全部施工内容），需使用快干材料。

- 四、施工安全责任由施工方全部负责。

- 五、其他要求：

- 改造区所有不能搬迁的设施设备不得损害。

- 改造区域内需采取有效防尘措施。

- 所使用材料不得有异味、不得有甲醛超标等情况发生。

- 务必保证在作业时限内全部完工，不得影响血透治疗工作正常开展。

- 质保：1年。

- 6、支付方式：验收合格后，采购人收到成交人出具的合法票据后，达到付款条件起 30日内，支付合同总金额的100%。